Řešené příklady cvičení 8 - vlhký vzduch (termodynamika směsi plynů a par)

Příklad 4.

30 kg vzduchu o měrné vlhkosti x1 = 12g/kgs.v., tlaku 1(105 Pa a teplotě 50 °C se ochladí na 2 °C. Při jaké teplotě začne vodní  pára kondenzovat a kolik tepla se odvede? Zjistěte výpočtem a zkontrolujte dle i-x diagramu.

Výpočet tr:

kondenzace při

pak tedy lze vyjádřit pp’’

z tabulek pro vlastnosti vlhkého vzduchu najdeme teplotu, které odpovídá pp’’ = 1892,7 Pa interpolací dostaneme hodnotu tr = 16,5 °C

nebo výpočtem ze vztahu

°C

Odvedené teplo:

výpočtem hmotnosti suchého vzduchu

Stav dva je stavem nasycení, jsme pod teplotou rosného bodu a budeme se pohybovat pro křivce nasycení, proto je , teplota t2 = 2 °C takže z tabulek pro tuto teplotu je pp” = 705,4 Pa. Pro výpočet i2 je ještě nezbytné znát x2.

Průběh děje v i (nebo h)-x diagramu

Příklad 5.

1000 kg vzduchu o teplotě t1 = 15 °C a relativní vlhkosti 1 = 40 % se mísí s 2000 kg vzduchu o teplotě t2 = 25 °C a relativní vlhkosti 2 = 60 % při barometrickém tlaku pb = 0,1 MPa. Určete stav směsi výpočtem a pomocí diagramu. (i, x, (, t)

Výpočet měrných vlhkostí:

Výpočet hmotnosti suchého vzduchu ve směsi:

Výpočet měrné vlhkosti směsi:

Výpočet entalpie směsi:

Teplota směsi:

Teplota je vyjádřena ze vzorce pro výpočet entalpie

°C

Relativní vlhkost směsi:

pps’’ hledáme pro teplotu směsi

Grafické řešení viz skripta Termomechanika

Příklad 6.

1000 kg vlhkého vzduchu o teplotě t1= 25 °C a relativní vlhkosti  1 = 0,8 se při tlaku p = 0,098 MPa vlhčí 5 kg syté vodní páry o tlaku p = 0,8 MPa. Jaký je stav vzduchu po vlhčení ?

Výpočet stavu vzduchu po vlhčení:

mw hmotnost vody/páry

Měrná vlhkost po vlhčení:

Entalpie vzduchu po vlhčení: (iw = 2769 kJ/kg z tabulek syté páry)

Teplota vzduchu po vlhčení: